TEKNİK ŞARTNAME

| Sıra No | Malzeme/Hizmetin Cinsi | ve Özelliği | Miktarı | Ölçü Birimi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Yeast Malt Broth (YM Broth) 500 gr | Yeni üretilmiş, en az 2 yıl boyunca kullanılabilir ve mikrobiyolojik çalışmalar için uygun, granül formda olmalıdır. | 1 | kutu |
|  | Potato Dekstroz Broth (PDB) 500 gr | Yeni üretilmiş, en az 2 yıl boyunca kullanılabilir ve mikrobiyolojik çalışmalar için uygun, granül formda olmalıdır. | 1 | kutu |
|  | Bakteriyolojik Agar 500 gr | Yeni üretilmiş, en az 2 yıl boyunca kullanılabilir ve besiyeri bileşimlerinde katılaştırıcı ajan olarak kullanıma uygun olmalıdır. | 1 | kutu |
|  | Sodyum klorür (NaCI) 1 kg | Yeni üretim tarihli olup, fizyolojik tuzlu yapmada, seyreltme sıvısı olarak ve bazı besiyerlerine besiyeri bileşeni olarak kullanmaya uygun olmalıdır. | 2 | kutu |
|  | Kalsiyum Karbonat (CaCO3) 500 gr | Yeni üretim tarihli olup bazı besiyerlerine besiyeri bileşeni olarak kullanmaya uygun olmalıdır. ≥99.0% saflıkta ve yoğunluğu oda sıcaklığında 2.93 g/mL olmalıdır. | 1 | kutu |
|  | HP-20 resin 1 kg | Yeni üretim tarihli olup partikül büyüklüğü 1.3 g/ml, partikül yoğunluğu 1.01 g/ml, absorbent olarak hidrofobik özellikte kullanılabilir olmalıdır. | 1 | kutu |
|  | Primer seti (27F, 5'-AGAGTTTGATCMTGGCTCAG-3') ve (1525R, 5'-AAGGAGGTGWTCCARCC-3') | PCR reaksiyonları için universal bir primerdir. Bakteri tanımlanması için uygun baz diziliminde ve %99.9 saflıkta yeni sentezlenmiş, DNAz, RNAz içermemeli ve 200 nm miktarda olmalıdır. | 1 | adet |
|  | Primer seti (ITS1, 5′-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3′) ve (ITS4, 5′-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3′) | PCR reaksiyonları için universal bir primerdir. Bakteri tanımlanması için uygun baz diziliminde ve %99.9 saflıkta yeni sentezlenmiş, DNAz, RNAz içermemeli ve 200 nm miktarda olmalıdır. | 1 | adet |
|  | Deoxynucleotide Mix (dNTP mix, herbirinden 20 mM) | Yeni üretim tarihli, ultrasaf (Minimum %99.9), her bir dATP, dCTP, dGTP ve TTP’ den sodyum tuzu olarak yüksek kalitede 10 mM bulundurmalı, renksiz, DNAz ve RNAz içermemeli, 1.25 ml miktarda, 1 µL ile 50 µL standart PCR reaksiyonunu gerçekleşmelidir. Kuru buz ile teslim edilmelidir. | 1 | adet |
|  | DNA marker (100 bp) | Yeni üretilmiş, 500 µL miktarında, 100 bp DNA marker, elektroforezde uygun bant büyüklüğünü belirleyebilmek için uygun olmalı (en az 100-3000 bp) ve 6x yükleme boyası ile beraber uygun saklama koşullarında teslim edilmelidir. | 1 | adet |
|  | Nükleik asit boyası (SYBR) | Yeni üretilmiş, nükleik asitlerin (DNA ve RNA) boyanmasında ve görüntülenmesinde spesifikliği yüksek ve kanserojen madde içermemelidir. 10.000x konsantrasyon ve 1 mL miktarda uygun saklama koşullarında teslim edilmelidir. | 1 | adet |
|  | DreamTaq DNA Polimeraz, 500 U/100 µL | Yeni üretilmiş ve uygun saklama koşullarında teslim edilmeli, en az 500 U/100 µL olmalı, 50 µL standart PCR reaksiyonunu için 1.25 U yeterli olmalı (400 reaksiyon) ve PCR buffer (10X) ve MgCı2 (20 mM)solüsyonu ile beraber teslim edilmelidir. | 2 | adet |
|  | PCR grade Su-500 mL | RNAz, DNAz içermemeli ultra saf, steril, PCR reaksiyonları için uygun olmalıdır. | 2 | adet |
|  | TE buffer (5x)100 mL | Moleküler çalışmalar için uygun olmalıdır. | 1 | adet |
|  | TBE buffer (10x) 1 L | Moleküler çalışmalar ve elektroforez için uygun olmalıdır. | 1 | adet |
|  | TAE buffer (50x) 1 L | Moleküler çalışmalar ve elektroforez için uygun olmalıdır. | 1 | adet |
|  | DNA Yükleme Boyası (6x) 1 mL | Standart, DNA elektroforez uygulamalarında DNA veya RNA için spesifik ve uygun çöktürme niteliğinde olmalıdır. 1 mL miktarda ve 6X konsantrasyonda bulunmalı, yeni üretilmiş ve uygun saklama koşullarında teslim edilmelidir. | 1 | adet |
|  | Agaroz 100 gr | Yeni üretim tarihli olup elektroforez çalışmalarında DNA ve RNA yürütme için uygun olmalıdır. | 1 | kutu |
|  | DNA saklama kutusu 96'lık | 96 adet 1.5 mL eppendorf türlerin saklanabilmesi için uygun ve kapaklı olmalıdır. | 5 | adet |
|  | PCR Cooler, iceless cold storage system | -20 oC’de soğutulduktan sonra en az 2 saat boyunca soğutma özelliğinde olmalı, sıcaklık değişimlerini gösterebilen indikatör özellikli, 0.2 mL PCR tüpleri için uygun ve 96 gözlü olmalıdır. | 2 | adet |
|  | PCR tüp saklama rackı | Standart, 96’ lı, kapaklı, 0.2 mL tüpler için uygun olmalıdır. | 4 | adet |
|  | Falcon tüp 50 ml 100'lük | Standart, kapaklı 50 mL hacimli, dereceli ve 100 adet olmalıdır. | 1 | paket |
|  | Falcon tüp 25 ml 100'lük | Standart, kapaklı 25 mL hacimli, dereceli ve 100 adet olmalıdır. | 1 | paket |
|  | 0.2 mL’lik PCR tüpü (500’lük) | DNAz, RNAz bulunmamalı, steril olmalı, beyaz, düz kapaklı, PCR uygulamaları için uygun olmalıdır. | 1 | paket |
|  | Mikrosantrifüj tüpü, 2 mL (DNaz, RNaz free) | DNAz, RNAz bulunmamalı, steril olmalıdır. | 2 | poşet |
|  | Mikrosantrifüj tüpü, 1.5 mL (DNaz, RNaz free), 500'lük | DNAz, RNAz bulunmamalı, steril olmalıdır. | 2 | poşet |
|  | Cryo tüp steril, kapaklı, 2 ml 100’lük | Polipropilen, -80 °C’de örnek saklamaya uygun olmalıdır. | 1 | paket |
|  | Cryo tüp steril, kapaklı, 5 ml 100’lük | Polipropilen, -80 °C’de örnek saklamaya uygun olmalıdır. | 1 | paket |
|  | Petri (Plastik steril, 100X20 mm çap) 500'lük | Steril, 500 adet/paket, standart. | 3 | paket |
|  | Deney Tüpü (Cam, 160 X 16 X 1.1 mm, pp kapak) 100'lük | Cam, 160 X 16 X 1.1 mm ölçülerinde, pp kapaklarıyla beraber, teslim edilmelidir. | 1 | adet |
|  | Parafilm | Standart. | 1 | adet |
|  | Tek kullanımlık steril şırınga 10 mL 100'lük | Avrupa yapımı, standart, steril ve 10 mL hacimli olmalıdır. | 1 | kutu |
|  | Tek kullanımlık steril şırınga 20 mL 100'lük | Avrupa yapımı, standart, steril ve 20 mL hacimli olmalıdır. | 1 | kutu |
|  | Mikropipet Ucu (0-10 µL, şeffaf) | Steril, DNAz, RNAz bulunmamalı, PCR uygulamaları için uygun olmalıdır. | 2 | poşet |
|  | Mikropipet Ucu (0-200 µL, sarı) | Steril, DNAz, RNAz bulunmamalı, PCR uygulamaları için uygun olmalıdır. | 2 | poşet |
|  | Mikropipet Ucu (1000 µL, mavi) | Steril, DNAz, RNAz bulunmamalı, PCR uygulamaları için uygun olmalıdır. | 2 | poşet |
|  | Pastör Pipeti (polietilen) 100’lük | Standart, polietilen tipte olmalıdır. | 2 | poşet |
|  | Piset (Dar boyun, polietilen) 500 mL | Standart, dar boyun, polietilen tipte olmalıdır. | 3 | adet |
|  | Piset (Geniş boyun, polietilen) 500 mL | Standart, geniş boyun, polietilen tipte olmalıdır. | 3 | adet |
|  | Spektrofotometre Küveti (1.5-3 mL, 100’lük) | Standart. | 2 | kutu |
|  | Spektrofotometre Küveti Sporu, ABS, 26 Delikli | Standart, ABS, 26 gözlü olmalıdır. | 2 | adet |
|  | Deney tüpü standı (50 mL Falcon tüpleri için) | Otoklava dayanıklı olmalı, 50 mL Falcon tüpleri için uygun olmalıdır. | 2 | adet |
|  | Deney tüpü standı (16 mm çaplı tüpler için, 50 tüp kapasiteli, ABS) | Otoklava dayanıklı olmalı, 16 mm çaplı tüpler için 50 tüp kapasiteli olmalıdır. | 2 | adet |
|  | Kurutma Kâğıdı (40 X 40) | 40 X 40 cm ölçülerinde, standart. | 2 | adet |
|  | Öze (Sap + platin uç) | Avrupa yapımı, platin öze ve sapı ile beraber teslim edilmelidir. | 4 | adet |
|  | Eldiven Nitril (Medium, pudrasız, 100’lük) | Medium ölçüde, standart, pudrasız. | 4 | poşet |
|  | Erlen (250 mL) | Avrupa yapımı, standart, otoklav sıcaklığına dayanıklı. | 10 | adet |
|  | Erlen (100 mL) | Avrupa yapımı, standart, otoklav sıcaklığına dayanıklı. | 15 | adet |
|  | Beher (250 mL) | Avrupa yapımı, standart, otoklav sıcaklığına dayanıklı. | 5 | adet |
|  | Havan (Porselen, tokmaklı) | Avrupa yapımı, orta boy, tokmağıyla beraber, standart. | 2 | adet |
|  | Ayırma Hunisi (Seperating Funnel, Cam, 250 mL) | 250 mL hacimli, musluklu, standart. | 2 | adet |
|  | Mezür (250 mL, Cam) | 250 mL hacimli, standart. | 2 | adet |
|  | Manyetik balık - 30x8 mm | 30x8 mm ölçülerinde, standart. | 5 | adet |
|  | Manyetik balık - 40x7 mm | 40x7 mm ölçülerinde, standart. | 5 | adet |
|  | Spatül (Çelik, paslanmaz, uzun Form, 200 mm) | Çelik, paslanmaz özellikte, standart. | 2 | adet |
|  | Pens (Paslanmaz, Sivri Uç) | Çelik, paslanmaz özellikte, standart. | 1 | adet |
|  | Deney tüpü fırçası (küçük boy) | Deney tüplerinin temizliği için uygun, standart. | 5 | adet |
|  | Deney tüpü fırçası (Büyük boy) | Erlen ve beherlerin temizliği için uygun, standart. | 5 | adet |
|  | Pamuklu çubuk (Eküvyon) (Steril) 100'lü | Standart, steril. | 1 | adet |
|  | Mikrobiyolojik Pamuk 2 kg | Standart, yağ içermeyen, steril. | 1 | rulo |
|  | Farmasidal Dezenfeksiyon Solusyonu 1L | Yeni tarihli olup toksik ve korozif olmamalı. | 3 | adet |
|  | Sodyum hipoklorit (NaOCl, %15 w/v) 5 L | Yeni tarihli olup örnek ve masaların dezenfeksiyonu için uygun olmalıdır. | 1 | adet |
|  | Etil asetat (Analitik grade) 5 L | Analitik grade, ekstraksiyonda kullanmaya uygun olmalıdır. | 1 | adet |
|  | n-Hegzan 2.5 L | Analitik grade, ekstraksiyonda kullanmaya uygun olmalıdır. | 2 | adet |
|  | n-Butanol (Analitik grade) 2.5 L | Analitik grade, ekstraksiyonda kullanmaya uygun olmalıdır. | 2 | adet |