|  |
| --- |
| **TEKNİK ŞARTNAME** |
| **Malzeme Adı** | **Teknik Özellikleri** |
| 1 µm Elmas Süspansiyon (500 mlt) | 1 adet 500 ml lik 1 mikron mono kristalli elmas süspansiyon |
| 3 µm Elmas Süspansiyon (500 mlt) | 1 adet 500 ml lik 3 mikron mono kristalli elmas süspansiyon |
| 100 grid zımpara | Çap 250mm’lik, 1 paket (100 adet), 100 grid SiC zımpara kağıdı |
| 320 grid zımpara | Çap 250mm’lik, 1 paket (100 adet), 320 grid SiC zımpara kağıdı |
| 600 grid zımpara | Çap 250mm’lik, 1 paket (100 adet), 600 grid SiC zımpara kağıdı |
| 1000 grid zımpara | Çap 250mm’lik, 1 paket (100 adet), 1000 grid SiC zımpara kağıdı |
| 1200 grid zımpara | Çap 250mm’lik, 1 paket (100 adet), 1200 grid SiC zımpara kağıdı |
| Parlatma Çuhası | NOWO Ø 250 mm, 9-1 mikron elmas süspansiyonlarda kullanılabilir.1 pakette 10 adet |

**18. TEKNİK ŞARTNAMELER**