| TEKNİK ŞARTNAMELER |  |
| --- | --- |
| Malzeme Adı | Teknik Özellikleri |
| Zirconium(IV) propoxide, 70wt% solution in 1-propanol | 100 mL, %99 |
| Zirconium(IV) acetylacetonate | 100 g,%99 |
| Zirconium chloride , | 250 g, %99 |
| 4,4'-dicarboxylic acid, %99 | 25 g |
| 1,10-phenanthroline monohydrate %99 | 10 g |
| Zinc chloride (Çinko klorür) %98-99 | 10-5 g |
| Şale (60x60x105 mm,dik şale ) | 1 adet |
| Keck clips(sarı, mavi, yeşil, kırmızı ) (pens Ns şilif için tutturucu) | 1 Paket (10 adet) |
| Cam vial şeffaf, kapaklı, 4 mL hacim | 1 kutu (100 adet) |
| Cam vial şeffaf, kapaklı (silikon PTFE), 1,5 mL hacim , cihaza numune vermek için uygun özellikte | 2 kutu (200 adet) |
| şırınga filte, PTFE, 0.45 µm porozite, 25 mm | 2kutu (200 adet) |
| Aseton, | 15 L |
| Aseton, %99 | 5 L |
| İsopropil alkol %99 | 5L |
| DMF, %99 | 5 L |
| deney tüpü (16x100 mm) , 1 paket ea az 100 adet içermelidir.) | 1 paket |
| Teflon Astarlı Hidrotermal Otoklav PTFE (Polytetrafluoroethylene) Liner-Hidrotermal Sentez İç Hazne içermelidir | 2 adet (50 mL ve 100 mL |
| Teflon Astarlı Hidrotermal Otoklav (Güvenli Sıcaklık – 200°C) Ptfe (Polytetrafluoroethylene) Liner-Hidrotermal Sentez İç Hazne | Maksimum çalışma sıcaklığı: ≤240°C Hacim : 25 mL Güvenli sıcaklık: – 200°C Çalışma Basıncı: ≤3MPa veya 30 Bar Isıtma ve Soğutma Hızı: ≤5°C/dk Malzeme: Yüksek kaliteli manyetik olmayan 304 paslanmaz çelikten yapılmış dış kaplama Kilitlenebilir özelliğe sahip Temel sıkma için birincil vida tipi kapak Sızıntıyı önlemek için ekstra sıkıştırma için reaktörün tepesinde ikincil kapak sağlanmalıdır. Maksimum çalışma sıcaklığı: ≤240°C Hacim : 25 mL Güvenli sıcaklık: – 200°C Çalışma Basıncı: ≤3MPa veya 30 Bar Isıtma ve Soğutma Hızı: ≤5°C/dk |