| DNA İzolasyon Kiti | - Kit ile 100 örnekten DNA izolasyonu yapılabilmelidir. - Kit içeresinde 300 ml DMSO, 500 ml mercaptoetanol ve 500 ml 2-propanol bulunmalıdır. - Kit içerisinde 250 adet içinde seramic beadler yer alan 2ml homojenizasyon tüpleri bulunmalıdır. - DNA izolasyon kiti kan, doku, vücut sıvısı, idrar, sürüntü ve BOS örneklerinden genomik DNA, mitokondriyal DNA, bakteri, parazit ve viral DNA’sı izolasyonu yapabilmelidir. - Kit silika membran bazlı spin kolon prosedürü ile çalışmalıdır. Örneğin lize edilmesi, DNA’ nın kolon membranına bağlanması, membranın yıkanması, membrandan DNA’ nın elüt edilmesi basamaklarından oluşan dört aşamalı bir çalışma prensibine sahip olmalıdır. - Hem donmuş, hem de taze örneklerden çalışılabilmelidir. - Test prosedürü mekanik homojenizasyona ihtiyaç duymadan 20 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanabilmelidir. - Elusyon oranına bağlı olarak 100 ng/μl-200 ng/μl konsantrasyonda DNA elde edebilmelidir. - Kit fenol ve kloroform gibi toksik ve kanserojen maddeleri içermemelidir. - Kitin kullanımı sırasında başlangıç materyalinin saklandığı ve elde edilen DNA’ nın alınacağı tüpler haricinde ekstra tüpe ihtiyaç duyulmadan prosedürün basamakları arasındaki tüp ihtiyaçları kitin içerisinden sağlanmalıdır. - Kit hücrenin liziz aşamasında kullanılacak olan Proteinase K’ yı içermelidir. - Kit içerisinde 100mg/ul 2*5ml RNase bulunmalıdır. - Kit içerisinde test miktarı kadar spin kolonlar ve protokolün gerektirdiği sayıda 2 ml’lik toplama tüpleri bulunmalıdır. - Kit içerisinde test miktarı kadar bulunan spin kolanlar tek tek steril ambalaj içerisinde olmalıdır. - İzolasyon ile elde edilen DNA, PCR ve kantitatif real-time PCR uygulamalarına, SNP ve STR genotiplendirme uygulamalarına, farmakogenetik araştırma uygulamalarına uygun olmalıdır. - Teklif veren firma izolasyon için gerekli tüm sarfları (10 rack 96’lı filtreli 100ul yüksek kalite pipet ucu, 20 rack 96’lı filtreli 1000 ul yüksek kalite pipet ucu, 500 adet steril 2ml eppendorf tüpü ve 400 adet steril 50 ml falcon tüpü) ücretsiz olarak verilmelidir. - Teklif veren firma, örneklerimizden DNA izolasyonu yapılması konusunda teknik destek vermelidir. - Teklif veren firma çalışmanın bütünlüğü için tüm kalemlere teklif vermelidir. |
| --- | --- |
| RNA izolasyon Kiti | - Kit en az 250 örnekten izolasyon sağlayabilmeli. - Kit içerisinde 2*5ml 100mg/ul Proteinaz K bulunmalıdır. - Kit içerisinde 200 adet seramic bead içeren 2ml vida kapaklı tüp olmalıdır. - Doğrudan Kan/Serum/Plazma/Doku örneklerinden izolasyon yapabilmeli - Kit spin kolon yöntemi ile RNA izolasyonu yapmalıdır. - Tekli veren firma öncesinde 10 reaksiyonluk demo kit teslim etmelidir. - Total RNA ve miRNA izolasyonu yapabilmelidir - Normalizasyon için kontrol 10.000.000 kopya 1,2 ml cDNA içermelidir - 10 mg kadar doku örneğinden izolasyon yapabilmeli. - 200 ul kadar kan/serum/plazma örneğinden izolasyon yapabilmeli. - DNA uzaklaştırma için 5ml DNAase enzim içermelidir. - Kit ile birlikte 10 rack filtreli 1000ul pipet ucu ücretsiz teslim edilmelidir. - Normalizasyon için kontrol RNA içermelidir. - Kit miadı en az 24 ay olmalıdır. - Teklif verilen markaya ait ürünler daha önce laboratuvarda çalışılmış olmalı, eğer çalışılmamışsa demo yapılmalıdır. - Teklif veren firma örneklerin toplanmasından data analizine kadar komple sistemi önerebilmelidir. |
| Taq DNA Polymerase | - Master mix içerisinde jel loading dye bulunmalı, böylece jelde görüntüleme için ekstra boyaya ihtiyaç bulunmamalıdır. - Kit PCR’da Faststart, Hotstart çalışma için uyumlu olmalıdır. - Master Miks kullanıma hazır 5x konsantrasyonda olmalıdır. - Kit 50 mikrolitre reaksiyon hacmi için 2800 rxn’luk olmalıdır. - Teklif veren firma öncesinde 1.8 ml demo ürün teslim etmelidir. Teslimat yapılmayan teklifler dikkate alınmayacaktır. - Master Mix içerisinde SYBR – Green dye bulunmalıdır. - Kit içeriğini; FastStart Enzim 5x konsantrasyonda, Reaksiyon buffer ve PCR Grade Su dan oluşturmalıdır. - Kit saniyede 50 nükleotid bağlayan bir taq polimeraz içermelidir. - Kit içindeki reaksiyon bufferı kross kontaminasyonu engellemek için dUTP içermelidir. - Kit kullanılacak kurum tarafından onayı alınmış ürün olmalıdır. - Kit, soğuk zincir kurallarına uygun olarak teslim edilmeli, miadı en az 36 ay olmalıdır. |
| Primer Çifti | - Set ile 2 adet gen profili 400 örnekte incelenebilmelidir. - Set içinde her bir gen için 400 örneğe yetecek miktarda Probe bulunmalıdır. - Primerler (2 ADET) mix olarak, forward,reverse aynı tüpte teslim edilmelidir. - Teklif veren firma 1 adet referans gen için ekspresyon setini ücretsiz olarak vermelidir. - Set Real time PCR protokolü ile uygun bir şekilde çalışmalıdır. - Çalışma doğruluğunun kontrolü için standart kopya sayısı bilinen kontrol DNA bulunmalıdır. - Primer mixler optimize edilmiş şekilde teslim edilmelidir. - Teklif verilen markaya ait ürünler daha önce laboratuvarda çalışılmış olmalı, eğer çalışılmamışsa demo yapılmalıdır. - Teklif verilen paketteki malzemelerin sonuçlar için üretici firma %100 garanti vermelidir. |
| cDNA Sentez Kiti | - Kit, en az 256 testlik olmalıdır ve 80ul reaksiyon miktarı kullanarak total RNA’nın tek iplikli cDNA’ya reverse transkripsiyonu için gerekli bufferları içermelidir. - Kit, total RNA dan cDNA'ya en az 3 ug ‘a kadar kantitatif dönüşümü sağlamalıdır. - Kit ile hem mRNA hem miRNA çalışmaları için dönüşüm yapılabilmelidir. - Kit içerisinde kontrol 5 adet primer assay ve pozitif DNA yer almalıdır. - Üretilen cDNA kantitatif PCR çalışmaları için uygun olmalı ve kısa süreli ya da uzun süreli saklanabilmelidir. - Kit içeriğinde Buffer, RT Random Primers, Oligo dT dNTP Mix, Reverse Transcriptase, RNase Inhibitor, Spike-in, Nuclease Free Water bulunmalıdır. - Kit ile birlikte ekstra 5*950 ul oligo (dT) primer ücretsiz olarak verilmelidir. - Tüm komponentler en az -15 ve en çok -25 °C de saklanmalı ve saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir. - Kit ile birlikte çalışma için gerekli 100 adet 96 well plate ve 200 adet sealing foil ücretsiz olarak verilmelidir. - Ürünün ilk çalışması firma tarafından yapılmalıdır. - Teknik şartnameye uymayan alternatif teklifler kabul edilmeyecektir. |
| Oligo dT | - 19-24 adet timin dizisinden oluşmalıdır. - 150 ug konsantrasyonunda olmalıdır. - 10 tüp şeklinde olmalı ve her biri 1.8ml miktarında olmalıdır. - Adenin rezidülerine kolay bağlanma sağlanması için yüksek saflıkta ve kalitede olmalıdır. - Miadı en az 18 ay olmalıdır. - Teklif verilen markaya ait ürünler daha önce laboratuvarda çalışılmış olmalı, eğer çalışılmamışsa demo yapılmalıdır. |
| DNA Pürification Kit | - Kit sekans analizi işlemlerinde floresan boyalar, dNTP'ler, primerler, tuzlar vb kontaminantların uzaklaştırılmasında kullanılmalıdır. - Kit prosesi 10 dk içinde sonlanmalıdır. - Kit 50 testlik ambalajlarda kullanıma hazır halde bulunmalıdır. - Kit kullanılacak kurum tarafından onayı alınmış ürün olmalıdır. - Kit, soğuk zincir kurallarına uygun olarak teslim edilmeli, miadı en az 24 ay olmalıdır. - Teklif veren firma çalışmanın bütünlüğü için tüm kalemlere teklif vermelidir. |
| Exo-SAP Mix | - Sekans ve SNP analizi öncesi enzimatik PCR ürünlerini temizlemek için kullanılmalıdır. - Ürün 20*1,8 ml olmalıdır. - PCR ürünü karışımında bulunan primer ve dNTP artıklarını etkili ve çabuk bir şekilde elimine etmelidir. - Özel olarak oluşturulmuş olan depolama tamponu içerisinde, iki adet seçilmiş enzim, ısıya duyarlı bakteriyel alkalin fosfataz ve ekzonükleaz I içermelidir. - Ürün laboratuvarımızca denenmelidir, uygunluk verilen ürünler teklif edilmelidir. |
| GelRed | - DNA yı jelde görünür hale getiren kanserojen olmayan boya olmalıdır. - 5*5ml miktarında olmalıdır. - Çin menşei olmamalıdır. |
| Ladder | - 5 mM Tris-HCl (pH 7.6) 0.04% bromophenol blue, 0.02% xylene cyanol FF, 55% glycerol 20 mM EDTA içermelidir. - Paket içerisinde 5*50ug 100-10000 baz ladder bulunmalıdır. - Ambalaj orijinal (6X) 4*2 ml tüpler hacimde olmalıdır. - Ladder içinde 2ml loading dye yer almalıdır. - Teklif veren firma öncesinde 2 ml demo ürün teslim etmelidir. Teslimat yapılmayan teklifler dikkate alınmayacaktır. - DNase, RNase free olmalıdır. - Son kullanım tarihinin geçerlilik süresi en az 36 ay olmalıdır. - Teklif veren firma çalışmanın bütünlüğü için tüm kalemlere teklif vermelidir. |