|  |  |
| --- | --- |
| Etilen Glikol | 1. Satın alınacak ürün düşürme tuzaklarına düşen örneklerin bozulmaması ve buharlaşma olmaması için kullanılacaktır.  2. Teknik (Yerli) ürün olmalıdır.  3. Üretici, ürün içeriği, kimyasaldan korunma yöntemleri ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır. |
| Plastik çevirmeli kapaklı pet şişe (50 ml) | Şeffaf pet plastikten yapılmış olmalıdır.  50 ml hacminde olmalıdır.  Ağız çapı 31/18 mm boyutlarında olmalıdır.  Esnek ve conta kapaklı olmalıdır.  Kapak sızdırmaz özellikte ve EPE Contalı olmalıdır. |
| Cam Kavanoz (1 lt) | 1. 1 lt hacminde olmalıdır.  2. Çapı 90 mm ve yüksekliği 183 mm.  3. Kavanoz ağız çapı 82 mm olmalıdır.  4. Cam malzemeden yapılmış olmalıdır. |
| Şişe (Vial) 10 ml Vida Kapaklı | 1. HPLC ve GC de kullanıma uygun özellikte olmalıdır.  2. Malzeme, Orijinal 100ad/pk ambalaj olarak, teslim edilmelidir.  3. Teslim edilecek her kutu için 50 gözlü Vial standı verilmelidir.  4. Uygun saklama ve taşıma şartlarını sağlamayan malzemeler kabul edilmeyecektir.  5. Vial içinde kirlilik olmalaı ve 50mm yükseklik ve 2,1 mm çapı olmalıdır.  6. Vial -86 C de Liyofilizasyon sıcaklığana dayanıklı olmalıdır.  7. Kapak + septa silikon/PTFE - yarıklı özelliğinde olmalıdır. |