TEKNİKŞARTNAMELER

1

- MLKL antibody

- Rat,Human,Mouse,Rabbit  dokusunda çalışmalıdır.

- Monoclonal + polyclonal miks antibody olmalıdır.

- IHC,IF,ICC,FC,WB yöntemlerinde kullanılacaktır.

- Formolde tespit olmuş parafin blok ve Cryostat kesitlerine uygulanacaktır.

- 300 μL konsantre antikor olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- 2-8°C ‘de saklanmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Phospho-MLKL (Ser358) Antibody

- Rat,Human,Mouse,Rabbit  dokusunda çalışmalıdır.

- Monoclonal + polyclonal miks antibody olmalıdır.

- IHC,IF,ICC,FC,WB yöntemlerinde kullanılacaktır.

- Formolde tespit olmuş parafin blok ve Cryostat kesitlerine uygulanacaktır.

- 200 μL konsantre antikor olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- 2-8°C ‘de saklanmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- HOXA10 antibody

- Rat,Human,Mouse,Rabbit  dokusunda çalışmalıdır.

- Monoclonal + polyclonal miks antibody olmalıdır.

- IHC,IF,ICC,FC,WB yöntemlerinde kullanılacaktır.

- Formolde tespit olmuş parafin blok ve Cryostat kesitlerine uygulanacaktır.

- 300 μL konsantre antikor olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- 2-8°C ‘de saklanmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- LIF antibody

- Rat,Human,Mouse,Rabbit  dokusunda çalışmalıdır.

- Monoclonal + polyclonal miks antibody olmalıdır.

- IHC,IF,ICC,FC,WB yöntemlerinde kullanılacaktır.

- Formolde tespit olmuş parafin blok ve Cryostat kesitlerine uygulanacaktır.

- 300 μL konsantre antikor olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- 2-8°C ‘de saklanmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- P62,SQSTM1 antibody

- Rat,Human,Mouse,Rabbit  dokusunda çalışmalıdır.

- Monoclonal + polyclonal miks antibody olmalıdır.

- IHC,IF,ICC,FC,WB yöntemlerinde kullanılacaktır.

- Formolde tespit olmuş parafin blok ve Cryostat kesitlerine uygulanacaktır.

- 300 μL konsantre antikor olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- 2-8°C ‘de saklanmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Lamel 24X50 mm

- Orijinal ambalajında 100 adet 24x50 mm lamel bulunmalıdır.

- Lamellerin kimyasal direnci yüksek olmalıdır.

- Her bir lamel kutudan ayrı ayrı çıkabilmeli, lameller birbirine yapışık olmamalıdır

- Lameller renksiz, tozsuz ve esneyebilir olmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik C911222 olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve işareti

- bulunmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar

verilecektir.

Datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Mounting Medium

- Ksilen içeriği %1-9 olmalıdır.

- Histokimyasal ve immunokimyasal yöntemlerle boyanan kesitlerin kapatılması için

uygun kapatma medyumu olmalıdır.

- Ürün, güneş ışığı geçirmeyen ürünü bozmayan ambalajda olmalıdır.

- Ksilenle temizlenebilmelidir.

- Suda çözünmemelidir.

- Ürün orijinal ambalajında 500 ml bulunmalıdır.

- Düşük yoğunluklu olmalı ve çabuk kurumalıdır.

- Lam-lamel arasındaki dağılım homojen olmalı, hava kabarcığı kalmamalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik C1795 olmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve işareti

bulunmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar

verilecektir.

Datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Doku Tesbit sol.III

- Histolojik uygulamalar için uygun olmalıdır.

- Cas NO: 71-36-3 olmalıdır.

- Ürün kilitli kapaklı cam orijinal ambalajda olmalıdır.

- Yoğunluğu 0.77 g/cm 3  (20 °C);  parlama noktası  &amp;amp;amp;amp;gt;40 °C ; kaynama noktası 150 -215 °C (1013 hPa) olmalıdır.

- Orijinal ambalajında en az 5 lt olmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik 34860 olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- 0.1ml 96 Well PCR Plate

- Ürün, 0.1 ml ve 96-well Plate formatında olmalıdır.

- Ürün, PCR ve qPCR çalışmalarına uygun olmalıdır.

- ABI Machine ile uyumlu olmalıdır.

- Semi skirt, clear ve A1 Notch özelliklerinde olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Orijinal ambalajında en az 25 adet verilmelidir.

- Dahasheet ve numune ihale öncesi verilecektir. Datasheetler inceleme sonucunda karar

verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- PCR Sealing Films

- Ürün, 96-Well Plateler ile kullanıma uygun olmalıdır.

- Ürün, PCR ve qPCR çalışmalarına uygun olmalıdır.

- 146 × 8 boyutlarında ve transparan olmalıdır.

- Orijinal ambalajında en az 100 adet verilmelidir.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Dahasheet ve numune ihale öncesi verilecektir. Datasheetler inceleme sonucunda karar

verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- 25 cm² Cell Culture Flask

- Ürün 25 cm² hacminde olmalıdır.

- Steril olmalıdır.

- Vent Cap,TC treated özelliklerinde olmalıdır.

- Hücre Kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.

- Orijinal ambalajında en az 200 adet bulunmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- 6 Well Plate

- Ürün 6 Well plate olmalıdır.

- Clear, polystyrene, flat bottom, sterile, TC özelliklerinde olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında en az 50 adet bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Trypsin-EDTA (0.25 %) in HBSS (1x)

- Hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.

- (0.25%), EDTA (0.05%) içermelidir.

- Phenol red içermelidir.

- HBSS 1x içerisinde bulunmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında ürün en az 100 ml verilmelidir.

- -15 derecede saklanmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Dahasheetler ihale öncesi verilecektir. Data sheetler inceleme sonucunda karar

verilecektir.

Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Penicillin/Streptomycin (100x)

- Ürün hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.

- Ürün kullanıma hazır 100x (konsantre) olmalıdır.

- Solution stabilized, with 10,000 units penicillin and 10 mg streptomycin/mL, 0.1 μm

steril filtreli özelliklerinde olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında ürün en az 100 ml verilmelidir.

- 2-8 derecede saklanmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Dahasheetler ihale öncesi verilecektir. Datasheetler inceleme sonucunda karar

verilecektir.

Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- DMEM/Ham´s F12 Medium

- Ürün w: L-Glutamine, w: 1.176 g/L NaHCO3 özelliklerinde olmalıdır.

- Steril filtreli olmalıdır.

- Hücre Kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.

- 2-8 C’de saklanmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında ürün en az 500 ml verilmelidir.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar

verilecektir.

Datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- RPMI 1640

- Ürün steril-filtreli olmalıdır.

- Ürün w: L-Glutamine, w: 25mM HEPES özelliklerinde olmalıdır.

- Ürün, hücre kültürü çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında en az 500 ml verilmelidir.

- 2-8 C’de saklanmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Fetal Bovine Serum

- Hücre Kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.

- Advanced, Collected in South America özelliğinde olmalıdır.

- Steril filtreli olmalıdır.

- Empüritesi ≤10 EU/mL endotoxin olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında en az 500 ml verilmelidir.

- 2-8 C’de saklanmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Dahasheetler ihale öncesi verilecektir. Data sheetler inceleme sonucunda karar

verilecektir.

Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.