TEKNİK ŞARTNAMELER

L-Cystein hydrochloride

•	Renksiz veya beyaz kristal fromda olmalıdır.

•	Kokusuz olmalıdır.

•	pH değeri 1-2 aralığında olmalıdır.

•	Moleküler kütle ağırlığı 175.64 g/mol olmalıdır

•	Orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

•	Ürün saklama koşullarında ve elden teslim edilmelidir.

NaOH çözeltisi (Titrisol) (0.1 N)

•	CAS no: 1310-73-2 olmaldır.

•	Yoğunluk 20 °C'de 1,0113 g/cm³

•	0.1 mol/l (N/10) olmalıdır.

•	Orijinal ampul ambalajında teslim edilmelidir.

•	Kokusuz ve renksiz olmalıdır.

•	pH - değeri 20 °C'de:>13 olmalıdır.

•	Ürün saklama koşullarında teslim edilmelidir.

•	Ürünü teslim edecek firma, ürünün çalışması boyunca en az bir adet kimya konusunda uzman aplikasyoncu destek vermelidir.

•	Ürün orijinal ambalajında ve 3x1 ampul halinde teslim edilmelidir.

•	Ürün elden teslim edilmelidir.

•	Ürün saklama koşullarında ve elden teslim edilmelidir.

Propionibacterium Growth Supplement

•	Steril olmalıdır.

•	Beyaz homojen toz formunda olmalıdır.

•	5 VL ağırlığında olmalıdır.

•	Original ambalajında teslim edilmelidir.

•	Ürün saklama koşullarında ve elden teslim edilmelidir.

MRS Agar (500 g)

•	Molekül ağırlığı 600 kg/m3 olmalıdır

•	68.2 g/l çözünürlüğünde olmalıdır.

•	25 °C’de 5,6-5,8 aralığın da ph değerinde olmalıdır.

•	Ürünün çalışması boyunca en az bir adet kimya konusunda uzman aplikasyoncu destek        vermelidir.

•	Ürün Orijinal ambalajında 2x500 g lık ambalajda teslim edilmelidir

•	Ürün saklama koşullarında ve elden teslim edilmelidir.

Sodyum laktat Solüsyon (106522) 2,5 litre

•	Gözle görülür partikül içermeyen berraklıkta olmalıdır.

•	pH değeri 5-7 aralığında olmalıdır

•	Ürün orojinal ambalaıjında 2,5 litrelik ambalajında teslim edilmelidir.

•	Ürün saklama koşullarında ve elden teslim edilmelidir.

Lactulose (17877-25 g)

•	Beyaz toz formda olmalıdır.

•	Kokusuz olmalıdır.

•	Erime noktası 168,5-170 derece olmalıdır.

•	Moleküler ağırlığı 342.3 olmalıdır.

•	Orijinal ambalajında 25 glik ambalajında teslim edilmelidir.

•	Ürün saklama koşullarında ve elden teslim edilmelidir.

Petri kutusu, steril, tek kullanımlık

•	Steril olmalıdır.

•	Ters çöktürme üretim yöntemi ile ısıya dayanıklı p.s. üretilmelidir.

•	Gövde ve kapak hava kabarcıkları içermemelidir.

•	Kapak gövde üzerine tam uyumlu oturmalıdır.

•	500 ad/pk x 2 Paket olarak teslim edilmelidir.

•	Çok düz olan taban yapısı eşit madde yayılımını ve uniform hücre büyümesini garanti etmelidir.

•	Alev  ile  perdahlanmış  kutu  ve  kapak  kenarları  kırılma  riskini  azaltarak  güvenli  kullanım sunmalıdır.

•	Ölçüleri 90 x 17 mm olmalıdır.

•	Ürün saklama koşullarında ve elden teslim edilmelidir.

Pipet ucu - mavi - 1000 ul (1000 adet)

•	Şeffaf polipropilenden mavi renkte olmalıdır

•	500 ad/pk x 2 Paket olarak teslim edilmelidir.

•	Ultra mavi saf ve kırılmaz malzemeden üretilmelidir.

•	Bu nedenlerle DNAse, RNase ve pirojen içermemelidir.

•	Ürün saklama koşullarında ve elden teslim edilmelidir.

Pipet ucu - sarı - 200 ul (1000 adet)

•	Şeffaf polipropilenden sarı renkte olmalıdır

•	1000 ad/pk olarak teslim edilmelidir.

•	Ultra sarı saf ve kırılmaz malzemeden üretilmelidir.

•	Bu nedenlerle DNAse, RNase ve pirojen içermemelidir.

•	Ürün saklama koşullarında, 1000 adet ve elden teslim edilmelidir.

Steril drigalski, tek kullanımlık, polistren

•	Poşette 5 adet ve steril olmalıdır.

•	Ürün steril plastik malzemeden üretilmiş olmalıdır.

•	Ultra saf ve kırılmaz malzemeden üretilmelidir.

•	Bu nedenlerle DNAse, RNase ve pirojen içermemelidir.

•	Hacim göstergeleri deforme olmayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

•	Ürün saklama koşullarında, elden ve 100 adet olarak teslim edilmelidir.