# Laboratuvar Sarf ve Reaktifleri Teknik Şartnameleri

## 10 µL Filtreli Pipet Ucu (Rackli, Steril)

1. Ürün maksimum 10 µL hacim için uygun olmalıdır.

2. Aerosol bariyerli filtre içermeli ve çapraz kontaminasyonu önlemelidir.

3. DNase, RNase ve pyrogen içermeyen yapıda olmalıdır.

4. Polipropilen hammaddeden üretilmiş olmalıdır.

5. Evrensel pipetlerle uyumlu olmalıdır.

6. Her rack içerisinde 96 adet pipet ucu bulunmalıdır.

7. Steril olarak sunulmalıdır.

8. Şeffaf yapıda olmalıdır.

9. Otoklavlanabilir özellikte olmalıdır.

10. Ambalaj üzerinde lot ve SKT bilgileri yer almalıdır.

11. Uyumlu boş rack ücretsiz sağlanmalıdır.

12. 3 gün içinde teslim edilmelidir.

## 200 µL Filtreli Pipet Ucu (Rackli, Steril)

1. 200 µL hacme kadar pipetleme için uygun olmalıdır.

2. Aerosol bariyerli filtre içermelidir.

3. DNase, RNase ve endotoksin içermemelidir.

4. Polipropilen malzemeden üretilmiş olmalıdır.

5. 96’lı rack formatında sunulmalıdır.

6. Steril ve tek kullanımlık olmalıdır.

7. Çok kanallı pipetlerle uyumlu olmalıdır.

8. Şeffaf yapıda olmalıdır.

9. Otoklavlanabilir olmalıdır.

10. Ambalaj üzerinde ürün bilgileri yer almalıdır.

11. Uyumlu atık kutusu sağlanmalıdır.

12. 3 gün içinde teslim edilmelidir.

## 1000 µL Filtreli Pipet Ucu (Rackli, Steril)

1. 1000 µL hacme kadar kullanım için uygun olmalıdır.

2. Filtre sistemi aerosol kontaminasyonunu önlemelidir.

3. DNase, RNase ve pyrogen içermemelidir.

4. Polipropilenden üretilmiş olmalıdır.

5. Evrensel pipetlerle uyumlu olmalıdır.

6. 96’lı rack halinde sunulmalıdır.

7. Steril ve tek kullanımlık olmalıdır.

8. Şeffaf yapı sunmalıdır.

9. Otoklavlanabilir olmalıdır.

10. Lot ve SKT bilgileri yer almalıdır.

11. Boş rack ücretsiz sağlanmalıdır.

12. 3 gün içinde teslim edilmelidir.

## 1.5 mL Mikro Santrifüj Tüpü (Steril)

1. 1.5 mL hacminde olmalıdır.

2. Konik tabanlı ve kilitli kapaklı olmalıdır.

3. Steril ve tek kullanımlık olmalıdır.

4. DNase ve RNase içermemelidir.

5. Polipropilen malzemeden üretilmiş olmalıdır.

6. Santrifüj uygulamalarına dayanıklı olmalıdır.

7. Sızdırmaz yapıda olmalıdır.

8. Dondurucuya uygun olmalıdır.

9. 500’lü paketler halinde sunulmalıdır.

10. Lot bilgileri ambalajda yer almalıdır.

11. Boş rack ücretsiz sağlanmalıdır.

12. 3 gün içinde teslim edilmelidir.

## 15 mL Santrifüj Tüpü (Konik)

1. 15 mL hacminde olmalıdır.

2. Konik tabanlı ve sızdırmaz kapaklı olmalıdır.

3. Steril ve tek kullanımlık olmalıdır.

4. DNase ve RNase içermemelidir.

5. Polipropilenden üretilmiş olmalıdır.

6. Santrifüj uygulamalarına uygun olmalıdır.

7. Şeffaf yapı sunmalıdır.

8. 50’li paket halinde olmalıdır.

9. Lot ve üretim bilgileri yer almalıdır.

10. Soğuk depolamaya uygun olmalıdır.

11. Boş rack ücretsiz sağlanmalıdır.

12. 3 gün içinde teslim edilmelidir.

## 50 mL Santrifüj Tüpü (Steril)

1. 50 mL hacminde olmalıdır.

2. Konik tabanlı olmalıdır.

3. Steril ve tek kullanımlık olmalıdır.

4. DNase, RNase içermemelidir.

5. Polipropilenden üretilmiş olmalıdır.

6. Yüksek santrifüj hızlarına dayanıklı olmalıdır.

7. Şeffaf yapı sunmalıdır.

8. 25’li paket halinde sunulmalıdır.

9. Lot ve SKT bilgileri bulunmalıdır.

10. Laboratuvar standartlarına uygun olmalıdır.

11. Boş rack ücretsiz sağlanmalıdır.

12. 3 gün içinde teslim edilmelidir.

Fosfataz İnhibitör Kokteyli (100×, DMSO Bazlı)

- Ürün, serin/treonin ve tirozin fosfatazları inhibe edebilen geniş spektrumlu bir fosfataz inhibitör kokteyli olmalıdır.

- Konsantrasyon 100× stok solüsyon formunda olmalı ve doğrudan seyreltilerek kullanılabilmelidir.

- Çözücü olarak DMSO bazlı hazırlanmış olmalıdır.

- İçeriğinde okadaic acid, sodium orthovanadate, β-glycerophosphate ve sodium fluoride gibi inhibitörler bulunmalıdır.

- Hücre ve doku lizatı hazırlama süreçlerinde protein fosforilasyon durumunu koruyacak etkinlikte olmalıdır.

- Western blot, immunopresipitasyon ve kinaz analizlerine uygun olmalıdır.

- DNase, RNase ve proteaz kontaminasyonu içermemelidir.

- −20 °C’de saklanabilmeli, en az 12 ay raf ömrü bulunmalıdır.

- Ürünle birlikte uyumlu 1.5 mL düşük protein bağlayıcı mikro tüplerden en az 10 adet verilmelidir.

- Ambalaj üzerinde lot numarası, üretim tarihi, son kullanım tarihi ve saklama koşulları açıkça belirtilmelidir.

- Ürün ile birlikte CoA ve SDS sağlanmalıdır.

- Yüklenici firma, fosfataz inhibisyon etkinliğini gösteren validasyon datasını teklif ekinde sunmalıdır.

Excellent Chemiluminescent Substrate (ECL)Detection Kit 100 mL

- Ürün, HRP-konjuge antikorlar ile uyumlu kemilüminesans substratı olmalıdır.

- Western blot uygulamalarında yüksek sinyal / düşük arka plan oranı sağlamalıdır.

- Zayıf ekspresyonlu proteinlerin tespitine uygun yüksek hassasiyette olmalıdır.

- Kullanıma hazır veya iki bileşenli karıştırma gerektiren formatta sunulmalıdır.

- Sinyal stabilitesi en az 1 saat boyunca korunmalıdır.

- CCD kamera ve X-ray film sistemleri ile uyumlu olmalıdır.

- Oda sıcaklığında kısa süreli çalışmaya uygun, +2/+8 °C’de saklanabilir olmalıdır.

- Kit ile uyumlu şeffaf Western blot inkübasyon kutusu ücretsiz verilmelidir.

- Reaktifler ışığa duyarlıysa amber ambalajda sunulmalıdır.

- Ürünle birlikte kullanım protokolü, CoA ve SDS sağlanmalıdır.

- Raf ömrü minimum 12 ay olmalıdır.

- Teknik destek ve uygulama danışmanlığı yazılı olarak sağlanmalıdır.

β-Amiloid (1–42), Human Peptit

- Ürün, insan kaynaklı Aβ (1–42) amino asit dizisini içermelidir.

- Saflık derecesi ≥ %95 (HPLC) olmalıdır.

- Liyofilize toz formunda sunulmalıdır.

- Molekül ağırlığı yaklaşık 4514 Da olmalıdır.

- Peptit, agregasyon ve oligomerizasyon çalışmalarına uygun kalitede olmalıdır.

- Nöronal toksisite ve Alzheimer hastalığı araştırmalarında kullanılabilir olmalıdır.

- −20 °C veya −80 °C’de saklanabilmelidir.

- Ürünle birlikte düşük protein bağlayıcı tüplerden en az 5 adet verilmelidir.

- CoA üzerinde amino asit dizisi ve saflık bilgileri yer almalıdır.

- Endotoksin seviyesi deneyleri etkilemeyecek düzeyde düşük olmalıdır.

- SDS ve kullanım talimatı sağlanmalıdır.

- Raf ömrü minimum 12 ay olmalıdır.

Retinoik Asit

- Ürün all-trans retinoik asit formunda olmalıdır.

- Saflık derecesi ≥ %98 (HPLC) olmalıdır.

- Işığa duyarlı yapıda olduğundan amber cam ambalajda sunulmalıdır.

- Moleküler formülü C₂₀H₂₈O₂, moleküler ağırlığı 300.44 g/mol olmalıdır.

- Hücre farklılaşma ve gen ekspresyon çalışmalarına uygun olmalıdır.

- DMSO veya etanolde çözünürlüğe uygun olmalıdır.

- −20 °C’de saklanabilmelidir.

- Ürünle birlikte ışık geçirmez saklama kutusu verilmelidir.

- CoA ve SDS sağlanmalıdır.

- Lot bazlı analiz sonuçları belgelenmiş olmalıdır.

- Raf ömrü minimum 24 ay olmalıdır.

Yuvarlak Lamel, No:1, 12 mm

- Ürün optik kalite camdan üretilmiş yuvarlak lamel olmalıdır.

- Kalınlık No:1 (yaklaşık 0.13–0.17 mm) aralığında olmalıdır.

- Çap 12 mm ±0.1 mm toleransında olmalıdır.

- Hücre kültürü, immünfloresan ve konfokal mikroskopi uygulamalarına uygun olmalıdır.

- Kenarları düzgün kesilmiş, çatlak ve hava kabarcığı içermemelidir.

- Kimyasal kalıntı ve floresan arka plan oluşturacak safsızlık içermemelidir.

- Ürün ile birlikte uyumlu lamel tutucu veya lamel taşıma kabı verilmelidir.

- Paketleme sırasında çizilmeyi önleyici ara ayırıcılar bulunmalıdır.

- Ambalaj üzerinde lot numarası ve üretim bilgileri yer almalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanabilir olmalıdır.

Tirzepatid Asetat (Peptit)

- Ürün, Tirzepatid asetat tuzu formunda olmalıdır.

- Peptit saflığı ≥ %95 (HPLC) olmalıdır.

- Molekül GLP-1 ve GIP reseptör agonist özelliklerini korumalıdır.

- Liyofilize toz formunda sunulmalıdır.

- Kütle doğrulaması MS analizi ile yapılmış olmalıdır.

- Endotoksin seviyesi hücre kültürü çalışmalarına uygun düşük düzeyde olmalıdır.

- −20 °C veya −80 °C’de saklanabilmelidir.

- Ürünle birlikte steril peptit çözme buffer’ı (PBS veya asetik asit bazlı) verilmelidir.

- CoA üzerinde saflık, molekül ağırlığı ve analiz yöntemleri yer almalıdır.

- Araştırma amaçlı kullanıma uygun olmalıdır.

- Raf ömrü minimum 12 ay olmalıdır.

- Teknik destek ve çözme/aliquotlama danışmanlığı sağlanmalıdır.