|  |
| --- |
|  **TEKNİK ŞARTNAMELER** |
| **Sıra No** | **Ürün/Hizmet** | **Özellikler** |
| **1** | InertSustain C30 Kolon (250 x 4.6 mm, 5 µm) | Yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) analizlerinde kullanılabilir. C30 fazlı, 250 mm uzunluğunda, 4.6 mm iç çaplı ve 5 µm partikül boyutunda olmalıdır. |
| **2** | Plunger Seal | PTFE malzemeden üretilmiş olmalı. Yüksek aşınma dayanımına ve kimyasal direnç özelliklerine sahip olmalıdır. |