Mal ve Hizmet Talep Formu

10/08/2022

…… nolu ve “Üzüm Posası ve Yaprağından Yeşil Sentez Yolu ile Elde Edilen Gümüş Nanopartiküllerin Bazı Meyve Sebzelerin Aktif Ambalajlanmasında Kullanımı” konulu   projem için zorunlu olan aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı toplam 33 kalem malzeme/hizmetin tahsis edilen ödenekten temin edilmesi için bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

- Proje Yöneticisi

- Prof. Dr. Semra KAYAARDI

İmza

| Makine -Teçhizat Tüketim Malları ve Hizmet Alımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kırtasiye Alımı |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Malzeme Alımı |  |  |  |  |  | Malzeme Alımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sıra No | Malzeme/Hizmetin Cinsi ve Özelliği | Miktarı | Ölçü Birimi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tartım tabağı - alüminyum - çap 100 mm | 1 | paket |
|  | Huni - P.P - genel amaçlı - çap 100 mm | 10 | adet |
|  | Filtre kağıdı - genel amaçlı - 40 x 40 cm ebatlar - 60 gr | 1 | paket |
|  | etiket - dikdörtgen - 30 x 50 mm | 1 | paket |
|  | Drigalski Spatülü, Plastik, Tek Tek Poşette | 10 | paket |
|  | Kahverengi cam şişe 150 mL,kapak dahil | 1 | kutu |
|  | Kahverengi cam şişe 250 mL, kapak dahil | 1 | kutu |
|  | Laboratuvar fırçası, küçük tüp için | 1 | adet |
|  | Laboratuvar fırçası, küçük şişe için | 1 | adet |
|  | Laboratuvar fırçası, büyük şişe için | 1 | adet |
|  | Manyetik Balık | 10 | adet |
|  | Pipet ucu - mavi - 1000 ul | 3 | paket |
|  | Pipet ucu - sarı - 200 ul | 1 | paket |
|  | Microtest Plate ''F'' Taban, 96 Lık, Steril | 10 | Paket |
|  | Torba - P.P - otoklavlanabilen - baskılı - 555 x 745 mm | 1 | paket |
|  | Parafilm, 100x38 | 1 | paket |
|  | Plastik Pastör Pipeti 500'lük pş. | 1 | paket |
|  | Pipet pompası, 25 mL, kırmızı | 1 | adet |
|  | Pipet pompası, 10 mL, yeşil | 1 | adet |
|  | Tüp - santrfüj - P.P - vidalı kapaklı - 50 ml | 3 | paket |
|  | Petri kabı aseptik | 2 | paket |
|  | Serolojik Pipet, Plastik, Tek Kullanımlık, Pyrogen free, 1 ml | 1 | paket |
|  | Stomacher Poşeti PE 110x155 mm | 3 | paket |
|  | Steril enjektör 50 cc contalı yeşil uç - 25 adet - beybi | 5 | paket |
|  | Şırınga filtre - kromotografi için - ISOLAB - PTFE - 0,45/25 - | 3 | paket |
|  | Tartım kabı - P.S - elips form - beyaz - 30 ml | 1 | paket |
|  | Tüp standı, 50 mL dibi konik santrifüj tüpü için | 5 | adet |
|  | Tüp standı, 15 mL dibi konik santrifüj tüpü için | 5 | adet |
|  | Tüp - cam - vidalı kapaklı - 16 x 100 mm | 1 | paket |
|  | Tüp - cam - vidalı kapaklı - 16 x 160 mm | 1 | paket |
|  | Vial - vida kapak - N8 - 1,5 ml - 11,6 x 32 mm - amber | 3 | paket |
|  | Kapak + septa - N8 - silikon/PTFE - yarıksız | 3 | paket |
|  | Silika jel | 1 | paket |

| Malzeme Adı | Teknik Özellikleri |
| --- | --- |
| Alüminyum tartım kabı, (100 ad/pk) | - Alüminyum materyalden yapılmış olmalıdır. - 110x34 mm boyutlarında olmalıdır. - Genel amaçlı kullanıma uygun olmalıdır. |
| Dikdörtgen form etiket, beyaz, 30x50 mm (1000 ad/pk) | - Dikdörtgen formda olmalıdır - Ebatları 30x50 mm olmalıdır - Beyaz renkte olmalıdır |
| Drigalski spatülü (hücre yayıcı), tek kullanımlık, polistren (100 adet/pk) | - Polistrienden yapılmış olmalıdır. - Uzunluğu 160-170 mm olmalıdır. - Tek kullanımlık olmalıdır |
| Huni, polipropilen, 100 mm çaplı | - Polipropilen olmalıdır - 100 mm çapında olmalıdır - Genel amaçlı kullanıma uygun olmalıdır. |
| Kaba filtre kağıdı,40x40 cm(250 ad/pk) | - Kalınlığı 0.285 mm olmalıdır. - Ağırlığı 73 gr olmalıdır. - Ebatları 40x40 cm olmalıdır. |
| Kahverengi cam şişe 150 mL, kapak dahil (72 adet/ambalaj) | - Kahverengi-Amber Renk, cam |
| Kahverengi cam şişe 250 mL, kapak dahil (49 adet/ambalaj) | - Kahverengi-Amber Renk, cam |
| Laboratuvar fırçası, küçük tüp için | - Küçük tüp için uygun olmalıdır. |
| Laboratuvar fırçası, küçük şişe için | - Küçük şişe için uygun olmalıdır. |
| Laboratuvar fırçası, büyük şişe için | - Büyük şişe için uygun olmalıdır. |
| Manyetik balık, 15mmx6mm | - Yüksek kalite, saf PTFE ile kalın bir et kalınlığı ile tamamen kaplanmış olmalıdır. - Yüksek manyetik güç ve manyetik çekirdeğe bağlı olarak uzun ömre sahip olmalıdır. - 15x6 mm ebatlarında olmalıdır. - Manyetik balık maksimum 270˚C operasyon sıcaklığına kadar dayanabilmelidir. |
| Mikropipet ucu, 1000 µl | - Pipet uçları belirtilen hacimde (1000 µl) ve otoklavlanabilir olmalıdır. - Pakette 500 tane olmalıdır. - Çoğu kimyasallara ve sıcaklık değişimlerine dayanıklı yüksek kaliteli saf polipropilenden üretilmiş olmalıdır. - Mikropipet şaftlarına sızma riski oluşturmaksızın takılabilir olmalıdır. - Hassas ve tekrarlanabilir sıvı transferini garanti etmelidir. - İnce duvar yapıları ve küçük kaplama alanları ile uçlar ucunda damla birikimi oluşturmamalıdır. |
| Mikropipet ucu, 200 µl | - Pipet uçları belirtilen hacimde (200 µl) ve otoklavlanabilir olmalıdır. - Pakette 1000 tane olmalıdır. - Çoğu kimyasallara ve sıcaklık değişimlerine dayanıklı yüksek kaliteli saf polipropilenden üretilmiş olmalıdır. - Mikropipet şaftlarına sızma riski oluşturmaksızın takılabilir olmalıdır. - Hassas ve tekrarlanabilir sıvı transferini garanti etmelidir. - İnce duvar yapıları ve küçük kaplama alanları ile uçlar ucunda damla birikimi oluşturmamalıdır. |
| Microtest Plate ''F'' Taban, 96’lık, Steril (50 adet) | - Spektrofotometre cihazına uygun olmalıdır. - 96 kuyucuklu olmalıdır. - U tabanlı olmalıdır. |
| Otoklav poşeti, 555x745 mm (100 adet/pkt) | - Paket içinde 100 adet olmalıdır. - 555x745 mm ölçülerinde olmalıdır. |
| Parafilm | - Genişlik 100 mm, uzunluk 38 m olmalıdır. - Polioefin ve parafin karışımı maddeden üretilmiş olmalıdır. - 48 saat tuzlu, inorganik asidik ve bazik çözeltilere mükemmel dayanım göstermelidir. - -45°C ile +500°C arasında ısı dayanımını garanti etmelidir. - Normal uzunluğunun %200’ü kadar esneyebilmelidir. - Erlen, beher, balon, şişe ve benzeri kapların ağız çevrelerini sıkıca sararak yapışmalı ve hava geçirmez özellikli kapatılmalarını garanti etmelidir. |
| Pastör pipeti, 3 mL, nonsterile, 500 adet | - Ürün orjinal ambalajında olmalıdır. - Tek tek steril olarak paketlenmiş olmalıdır. - Şeffaf polietilen malzemeden üretilmiş olmalıdır. - 3 ml hacminde, 150 mm boyunda olmalıdır. |
| Pipet pompası, 25 mL | - 25 mL hacime sahip olmalıdır. - Cam ve plastik pipetler ile kullanımına uygun olmalıdır. - Temizlenebilmesi için kolay sökülüp takılabilmelidir. |
| Pipet pompası,10 mL | - 10 mL hacime sahip olmalıdır. - Cam ve plastik pipetler ile kullanımına uygun olmalıdır. - Temizlenebilmesi için kolay sökülüp takılabilmelidir. |
| Santrifüj tüpü, 50 mL, konik dipli, vida kapaklı, non-steril | - Polipropilen yapıda ve konik şekilde olmalıdır. - En az 14000 rpm için santrifüje dayanıklı olmalıdır. - 50 mL solüsyon alabilecek hacmi olmalıdır. - Vida kapaklı olmalı ve kapaktan sıvı akıtmamalıdır. |
| Steril petri kabı, tek kullanımlık, polistren | - Özel ambalajları içerisinde steril olmalıdır. - Plastik yapıda olmalıdır. - 90 mm çapında olmalıdır. - Petri kabının her alanında derinlik aynı olmalı, tabanı düz olmalı ve besi yeri döküldüğünde her tarafı eşit kalınlıkta düşmelidir. - Bölmesiz olmalıdır. |
| Steril pipet, 1mL | - Plastik yapıda olmalıdır. - Özel ambalajı içerisinde tek tek ambalajlanmış olmalıdır. - 1 mL hacimde olmalıdır |
| Stomacher poşeti, yarı filtreli | - Sterilize edilmiş olmalıdır. - Yarı filtreli olmalıdır. - Örnek homojenizasyonuna uygun olmalıdır. |
| Şırınga, polipropilen, tek kullanımlık, 50 mL | 1. Tek kullanımlık olmalıdır. 2. Enjektörler fazla sert ya da fazla esnek olmamalıdır. (sıvı verirken veya çekerken aşırı güç gerektirmemeli ve pistonun ileri geri hareketiyle enjektör gövdesi çizilmemeli). 3. Non toksik olmalıdır. 4. Steril olmalıdır. 5. Pistonu kauçuk/plastik başlı olmalıdır. 6. Pistonu kolay hareket edebilir olmalıdır. |
| Şırınga filtresi, 0,45 μm, non steril, kırmızı (100 adet/pkt) | - 0.45 μm gözenek büyüklünde 25 mm çapında olmalıdır. - PTFE malzemeden üretilmiş olmalıdır. - 1 pakette 100 adet olmalıdır. - Kırmızı renkli olmalıdır. |
| Tartım kabı - P.S - elips form | - Elips formda ve beyaz olmalıdır. |
| Tüp standı, 50 mL dibi konik santrifüj tüpü için | - Demonte olmalıdır. - 50 mL’lik tüpler için uygun olmalıdır. - Otoklavlama ve -80 °C' ye kadar derin dondurucu koşullarına dayanıklı olmalıdır. - Her iki tarafında üzerinde tüplerin konumunu belirlemek için numaralar ve/veya harfler bulunmalıdır. - Modifiye edilmiş polipropilenden üretildiklerinden su banyosu içinde yüzmeden ve hareket etmeden durabilmelidir. - Yaygın olarak kullanılan asit, baz ve solventlere karşı dayanıklı olmalıdır. |
| Tüp standı, 15 mL dibi konik santrifüj tüpü için | - Demonte olmalıdır. - 15 mL’lik tüpler için uygun olmalıdır. - Otoklavlama ve -80 °C' ye kadar derin dondurucu koşullarına dayanıklı olmalıdır. - Her iki tarafında üzerinde tüplerin konumunu belirlemek için numaralar ve/veya harfler bulunmalıdır. - Modifiye edilmiş polipropilenden üretildiklerinden su banyosu içinde yüzmeden ve hareket etmeden durabilmelidir. - Yaygın olarak kullanılan asit, baz ve solventlere karşı dayanıklı olmalıdır. |
| Vida kapaklı cam tüp 16x160 mm | - Pyrex camdan üretilmiş olmalıdır. - Cam et kalınlığı1,0-1,1 mm arasında olmalıdır. - Boyutları 16x100 mm olmalıdır. - Sızdırmaz vida kapaklı olmalıdır. - Tüp kapakları otoklav sterilizasyonuna uygun olmalıdır. |
| Vida kapaklı cam tüp 16x160 mm | - Pyrex camdan üretilmiş olmalıdır. - Cam et kalınlığı1,0-1,1 mm arasında olmalıdır. - Boyutları 16x160 mm olmalıdır. - Sızdırmaz vida kapaklı olmalıdır. - Tüp kapakları otoklav sterilizasyonuna uygun olmalıdır. |
| Vial, vida kapak, 1,5 mL, 11,6 x 32 mm, amber (100 adet/pkt) | - Cam vialler kromotografi çalışmalarına uygun olmalıdır. - Amber renkli olmaldır. - 1 Paket içerisinde 100 adet olmalıdır. - Toplam 1 paket olmalıdır. - 1,5 mL hacminde olmalı, taksimatlı olmalı - 11,6 x 32 mm boyutunda olmalıdır. - Vida boyunlu olmalıdır. |
| Vial kapağı + septa - N8 - silikon/PTFE - yarıksız | - 1 Paket içerisinde 100 adet olmalıdır. - Toplam 1 paket olmalıdır. - 12 mm kapak boyutunda olmalıdır. - Silikon+ptfe+septalı ve yarıklı olmalıdır - GC-HPLC uygun olmalıdır. - Tam kapatma ve iğneler ile tam uyumlu olmalıdır. - Fermuarlı sağlam, torba içeriğini net gösteren polietilen torbalarda paketlenmiş olmalıdır. - Fermuarlı kapatım sistemi torbadan kapak alındığında yeniden sağlamca kapatılabilmelidir. |
| Silikajel | - 1 kg ambalajda olmalıdır. - Boncuk çapı 1-3 mL arasında olmalıdır. - Erime noktası/Erime aralığı 1600°C dan büyük olmalıdır. |