PLATİN PLATE TEKNİK ŞARTNAMESİ

Platinium (Pt) Plate %99.95 saflıkta olmalıdır.

Boyutları 0.1*20*20 mm olmalıdır.

Korozyon testlerinde kullanılabilir olmalıdır.

Ag/AgCl ELEKTROD TEKNİK ŞARTNAMESİ

Elektrod dış malzemesi cam olmalıdır.

0-80 C aralığında çalışabilmelidir.

Montajlı halin,n uzunluğu Max 100 mm olamlıdır. Çapı en fazla 12 mm olmalıdır.

Referans elektroliti c(KCl) = 3 mol/L ile çalışabilmelidir.

Kolay montaj olmalıdır.

Esnek toprak-bağlantılı diyaframa sahip olmalıdır.

Referans ve köprü elektroliti, uygulamaya göre serbestçe seçilebilir ve değiştirilebilir olmalıdır.

Referans ve köprü elektroliti olarak c(KCl) = 3 mol/L ile önceden doldurulmuş olmalıdır.