**ACETONİTRİLE**

Minimum %99,9 saflıkta, gradient grade for liquid chromatography Reag. Ph Eur. formda ve 2,5 lt.lik amber renkli cam şişede teslim edilmelidir. İthal ve Avrupa menşeili olmalıdır. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl sonra olmalıdır. Ürün; analiz sertifikası ve MSDS formu ile birlikte teslim edilmelidir. Belirtilen özelliklerin belgelenmesi gerekmektedir, belgelenemeyen ve bu özellikleri taşımayan ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

**SU**

Minimum %99,9 saflıkta, gradient grade for liquid chromatography Reag. Ph Eur. formda ve 2,5 lt.lik amber renkli cam şişede teslim edilmelidir. İthal ve Avrupa menşeili olmalıdır. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl sonra olmalıdır. Ürün; analiz sertifikası ve MSDS formu ile birlikte teslim edilmelidir. Belirtilen özelliklerin belgelenmesi gerekmektedir, belgelenemeyen ve bu özellikleri taşımayan ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

**TRYPSİN/LYS-C MİX**

100ug ambalajda olmalıdır. Kitin içeriği Yeniden Süspansiyon Tamponu 500 ul ve Tripsin/Lys-C Karışım 100ug olmalıdır. İthal ve Avrupa menşeili olmalıdır. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl sonra olmalıdır. Ürün; analiz sertifikası ve MSDS formu ile birlikte teslim edilmelidir. Belirtilen özelliklerin belgelenmesi gerekmektedir, belgelenemeyen ve bu özellikleri taşımayan ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir.