Human VEGF ELISA Kit

- İnsan VEGF protein düzeylerini saptamaya uygun olmalıdır.

- Serum, plazma, idrar ve tükürük örneklerinde çalışmaya uygun olmalıdır.

- 96 Testlik olmalıdır.

- Elisa yöntemi ile çalışmaya uygun olmalıdır.

- 96 kuyucuklu antikor kaplı plate içermelidir.

- Kutu içeriğinde konsantrasyonu etiketinde belirtilmiş VEGF standart, yıkama ve dilüsyon solüsyonu, enzimle işaretli antikor, substrat ve stop solüsyonları gibi çalışma için gereken reaktifler yeterli miktarlarda eksiksiz bulunmalıdır.

- Uygun saklama koşullarında saklanmalı ve teslim edilmelidir.

- Orijinal etiketli-markalı kapalı ambalajında teslim edilmelidir.

- Son kullanma tarihi etikette belirtilmiş olmalı.

- Hasarlı veya bozuk ürünler firma tarafından yenisi ile değiştirilmelidir.

- Kitlerin çalışılabilmesi için elisa okuyucu yıkayıcı cihaz ve gerekli otomatik pipet ve sarf malzemeler verilmeli çalışma esnasında firma personeli bulunmalıdır.

Human Pigment epithelium-derived factor (PEDF) ELISA Kit

- İnsan PEDF protein düzeylerini saptamaya uygun olmalıdır.

- Serum, plazma, idrar ve tükürük örneklerinde çalışmaya uygun olmalıdır.

- 96 Testlik olmalıdır.

- Elisa yöntemi ile çalışmaya uygun olmalıdır.

- 96 kuyucuklu antikor kaplı plate içermelidir.

- Kutu içeriğinde konsantrasyonu etiketinde belirtilmiş PEDF standart, yıkama ve dilüsyon solüsyonu, enzimle işaretli antikor, substrat ve stop solüsyonları gibi çalışma için gereken reaktifler yeterli miktarlarda eksiksiz bulunmalıdır.

- Uygun saklama koşullarında saklanmalı ve teslim edilmelidir.

- Orijinal etiketli-markalı kapalı ambalajında teslim edilmelidir.

- Son kullanma tarihi etikette belirtilmiş olmalı.

- Hasarlı veya bozuk ürünler firma tarafından yenisi ile değiştirilmelidir.

- Kitlerin çalışılabilmesi için elisa okuyucu yıkayıcı cihaz ve gerekli otomatik pipet ve sarf malzemeler verilmeli çalışma esnasında firma personeli bulunmalıdır.

Human Placental growth factor (PGF) ELISA Kit

- İnsan PGF protein düzeylerini saptamaya uygun olmalıdır.

- Serum, plazma, idrar ve tükürük örneklerinde çalışmaya uygun olmalıdır.

- 96 Testlik olmalıdır.

- Elisa yöntemi ile çalışmaya uygun olmalıdır.

- 96 kuyucuklu antikor kaplı plate içermelidir.

- Kutu içeriğinde konsantrasyonu etiketinde belirtilmiş PGF standart, yıkama ve dilüsyon solüsyonu, enzimle işaretli antikor, substrat ve stop solüsyonları gibi çalışma için gereken reaktifler yeterli miktarlarda eksiksiz bulunmalıdır.

- Uygun saklama koşullarında saklanmalı ve teslim edilmelidir.

- Orijinal etiketli-markalı kapalı ambalajında teslim edilmelidir.

- Son kullanma tarihi etikette belirtilmiş olmalı.

- Hasarlı veya bozuk ürünler firma tarafından yenisi ile değiştirilmelidir.

- Kitlerin çalışılabilmesi için elisa okuyucu yıkayıcı cihaz ve gerekli otomatik pipet ve sarf malzemeler verilmeli çalışma esnasında firma personeli bulunmalıdır.