|  |  |
| --- | --- |
| **TEKNİK ŞARTNAMELER** | |
| **Malzeme Adı** | **Teknik Özellikleri** |
| KULLANIMA HAZIR BESİYERİ  1)Müller-Hinton Agar  2)Koyun Kanlı Agar | 1. Besiyerleri kurumayı ve transport sırasında kontaminasyonu önleyecek şekilde steril edilmiş naylon ambalajlarda bulunmalıdır.  2. Besiyerlerinin kalınlığı kurumayı önleyecek şekilde en az 4 mm kalınlıkta olmalıdır.  3. Sağlık Bakanlığının ürüne vermiş olduğu UBB kaydı olmalıdır ve ihale dosyasında ibraz edilmelidir.  4. Besiyerleri dehidratasyonu ve kontaminasyonu önleyecek şekilde 10’luk steril ambalaj içinde olmalıdır.  5. Her ambalajın üzerinde besiyerlerinin üretim ve son kullanma tarihi, lot numarası, besiyerinin adı ve içeriği yazmalıdır.  6. Besiyerlerinin miadı +2 ile +4 C’de en az bir ay olmalıdır. Miyadı süresince kullanılmayan besiyerleri firma tarafından ücretsiz olarak yenileri ile değiştirilmelidir.  7. Firma, ambalajın içinde son kullanma tarihinden önce kontamine olduğu veya bozulduğu takdirde yeniden ücretsiz besiyeri vereceğini, miadı yaklaşan ürünleri değiştireceğini taahhüt etmelidir.  8. Malzeme teslimatında besiyerlerinde kuruma, kontaminasyon ve buhar birikimi olmamalıdır.  9. Besiyerlerinin internal kalite kontrolü için gerekli suşlar firma tarafından ücretsiz temin edilmelidir.  10. Üretici firma EUCAST/CLSI normlarında üretim yaptığını ve aktif CLSI veya EUCAST üyeliğinin olduğunu belgelemelidir.  11. Üretici firma besiyeri üretimindeki her lot numarası için kalite kontrol sertifikası sunabilmeli  12. Teklif edilen tüm besiyerleri için Türkiye distribütörü yetki belgesi ihale dosayasında yer almalıdır.  13. Firma besiyerleri ile beraber 300 adet pamuk uçlu eküvyon çubuğu ve 200 adet plastik öze vermelidir. |